BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BiH

KANTON SARAJEVO

JU SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN

SARAJEVO

ul. Medrese 9

71000 Sarajevo

U skladu sa članom 25., a u vezi sa članom 53. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), članom 3. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14 i 20/15), utvrđuje se sljedeća;

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

za izvođenje radova na adaptaciji i renoviranju školske sale u

JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo

OTVORENI POSTUPAK

(e-aukcija)

Broj: 12-3-1795/24

Sarajevo, oktobar 2024. godine

- OPŠTI PODACI

- Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ:  JAVNA USTANOVA SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN SARAJEVO

Adresa: Medrese 9

IDB: 4200124800009

Telefon: 033/531-675

E-mail:  tekstilnaskola@bih.net.ba

- Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Lice ovlašteno za komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljačima: Samir Pačavar

Telefon: 033/531-675

e-mail adresa: tekstilnaskola@bih.net.ba

Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu “e-Nabavke”: www.ejn.gov.ba, te se ista može preuzeti samo sa navedenog portala. Zahtjev za pojašnjenje i druge informacije, mogu se dobiti isključivo putem portala “eNabavke” na adresi www.ejn.gov.ba. U suprotnom razmjena informacija nije valjana. Ponuđač koji lično ne preuzme tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki, ne može biti učesnik u postupku javne nabavke. Dakle, da bi učestvovao u postupku javne nabavke, potrebno je da ponuđač direktno preuzme tendersku dokumentaciju za konkretan postupak.

- Popis privrednih subjekata koji su isključeni iz postupka javne nabavke zbog postojanja sukoba interesa, u skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama

Kod ugovornog organa ne postoje privredni subjekti koji se, u planiranom postupku javne nabavke javne nabavke, mogu pojaviti kao učesnici, a koji su u situacijama iz člana 52. Zakona.

- Broj nabavke

Nabavka se pokreće Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 01-993/24

Broj nabavke u Planu: II izmjene plana nabavke redni broj 1 (radovi)

- Podaci o postupku javne nabavke

5.1. Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

5.2. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a): 85.470,09 KM

5.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci (robe/usluge/radovi): radovi

5.4.Zaključivanje okvirnog sporazuma: Zaključivanje okvirnog sporazuma nije predviđeno.

5.5 Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena

5.6 Da li će se provesti e-aukcija: Da. Za ovaj postupak javne nabavke Ugovorni organ će provoditi e-aukciju. Nakon provedenog postupka javne nabavke zaključit će se ugovor o javnoj nabavci radova.

- PODACI O PREDMETU NABAVKE

- Opis predmeta nabavke

Predmet ovog postuka je izvođenje radova na adaptaciji i renoviranju školske sale u  JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo u skladu sa tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uslovima naznačenim u ovoj tenderskoj dokumentaciji.

JRJN oznaka predmeta nabavke: 45214220-8

JRJN naziv predmeta nabavke: građevinski radovi na srednjim školama

- Podjela na lotove

Predmet javne nabavke nije podijeljen na lotove, iz razloga jedinstvenosti i neodvojivosti predmeta nabavke.

- Količina predmeta nabavke

Količina predmeta nabavke dat je u Prilogu II – Obrazac za cijenu ponude, koji je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

- Detaljan opis posla i tehničke specifikacije

Detaljan opis poslova i tehničke specifikacije su opisane u Prilogu II – Obrazac za cijenu ponude, koji čini sastavni i neodvojivi dio ove tenderske dokumentacije. Kako bi se smatrala prihvatljivom, ponuda mora zadovoljiti sve traženo iz obrazaca za cijenu ponude – radova. Ponuđač je dužan ponuditi i izvršiti radove na način da isti odgovaraju svim tehničkim karakteristikama koji su navedeni u tenderskoj dokumentaciji.

- Mjesto izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova je JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo, adresa: Medrese br. 9, Općina Stari Grad, Sarajevo

- Rok izvođenja radova

Radove je potrebno izvršiti najkasnije u roku od 90 (kalendarskih) dana od dana uvođenja u posao izabranog ponuđača, od strane ugovornog organa.

U slučaju neopravdanog kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 0,03% naručenih radova, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 5% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

7) Rok trajanja ugovora

Ugovor se zaključuje na period od 90 (devedeset) dana od obostranog potpisivanja ugovora.

8) Garantni rok za izvedene radove

Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti Izjavu o garantnom roku na izvedenim radovima, koja čini sastavni dio ove tenderske dokumentacije (Prilogu XI) i kojom daje garantni rok na izvedene radove od najmanje 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana primopredaje radova i sastavljanja Zapisnika koji je potpisan od strane Ugovornog organa, Izvođača radova i Nadzornog organa.

Garancija ne može biti kraća od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca.

- USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA

- Lična sposobnost – u smislu člana 45. Zakona o javnim nabavkama

Uslovi:

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da:

- u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

- nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

- je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima  zemlje u kojoj je registrovan;

- je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

Dokazi:

- Uvjerenje Suda BiH i uvjerenje nadležnog suda prema sjedištu kandidata/ponuđača kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca,

- Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač kojim  se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti,

- Uvjerenja nadležnih institucijakojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje,

- Uvjerenja nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke c) i d) ugovorni organ prihvata i sporazum ponuđača sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odloženom plaćanju obaveza, uz dostavljanje potvrde od strane poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

1.1) Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona

Ponuđač, u svrhu dokaza u ispunjavanju prethodnih uslova lične sposobnosti (član 45. stav (1) Zakona), dužan je, u ponudi, dostaviti izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (sud, notar, općina) u formi i na način koji propisuje Agencija za javne nabavke.

Obrazac Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1), propisan od strane Agencije za javne nabavke, je sastavni dio ove tenderske dokumentacije u obliku Priloga III.

Ponuđač će biti isključen iz daljnjeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju, ukoliko se u ponudi ne dostavi navedena Izjava, na način na koji je traženo.

Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dostaviti dokumente iz člana 45. stav (2) tačka a), b), c) i d) Zakona, kojim dokazuje vjerodostojnost date izjave, odnosno ispunjenje uvjeta definisanih tačkom 1) pod a), b), c) i d). Dokumenti moraju biti fizički dostavljena na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u radnom vremenu ugovornog organa (od 08:00 do 16:00 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani. Dostavljeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude. Ako izabrani ponuđač ne dostavi u ostavljenom roku definisanu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje postavljenih uvjeta, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuđaču sa rang liste.

Izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu Izjavu iz člana 45. Zakona.

NAPOMENA: Ponuđači mogu uz svoju ponudu, odmah dostaviti i tražene dokaze koji su zahtjevani tačkom c) 1) pod a), b), c) i d) ovog otvorenog postupka za dostavljanje ponuda. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja dokaza ako bude izabran kao najpovoljniji ponuđač. Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude o nabavci.

Napominje se da ako ugovorni organ bude imao sumnje o postojanju okolnosti vezanih za ličnu sposobnost ponuđača, isti će se obratiti nadležnim organima sa ciljem pribavljanja potrebnih informacija u predmetnom postupku.

Za ponuđače čije je sjedište izvan Bosne i Hercegovine ne traži se posebna nadovjera dokumenata koji se zahtijevaju u stavu (2) člana 45. Zakona.

1.2) Težak profesionalni propust - član 45. stav (5) Zakona o javnim nabavkama

Napominje se da Ugovorni organ može na period od 12 mjeseci isključiti iz učešća u postupku nabavke ponuđača koji se nađe u bilo kojoj od sljedećih situacija :

a)Ako ima dokaz da je ponuđač sklopio sporazum s drugim ponuđačem kojem je cilj narušavanje tržišne konkurencije;

b)Ako Ugovorni organ može dokazati odgovarajućim dokaznim sredstvima da je ponuđač kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet;

c)Ako se utvrde značajni nedostaci tokom provođenja prethodnog javnog ugovora ili prethodnog ugovora sa sektorskim ugovornim organom čija je posljedica biča prijevremeni raskid tog prethodnog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija;

d)Ako je ponuđač lažno prikazao činjenice pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru kvalifikacionih i/ili kriterija za dodjelu ugovora, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente;

e)Ako se sukob interesa u smislu člana 52. ovog zakona ne može ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama.

- Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti  – član 46. Zakona o javnim nabavkama

Uslovi:

Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora zadovoljavati sljedeći uslov sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti i to:

- da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke;

Dokazi:

Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti sljedeće dokaze:

- Aktuelni izvod iz sudskog registra ili rješenje o upisu u sudski registar ili izjava/potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke.

Navedeni dokazi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti iz ove tačke TD se dostavljaju kao ovjerena kopija originala.

U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokumenti u vezi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđača (član 46. Zakona) ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju.

- Ekonomska i finansijska sposobnost - član 47. Zakona o javnim nabavkama

Uslov:

Ponuđač je, u svrhu dokazivanja ekonomske i finansijske sposobnosti, dužan dokazati:

- da je transakcijski bankarski račun ponuđača aktivan

Dokaz:

Ponuđač je dužan dostaviti  u ponudi sljedeće dokaze:

- odgovarajući dokument/izvještaj/potvrdu koji izdaje banka ponuđača ili druga finansijska institucija (npr. Centralna banka BiH), u skladu s pozitivnim propisima, a kojim se dokazuje ispunjenje uslova da je glavni transakcijski bankarski račun ponuđača aktivan.

Navedeni dokument se može dostaviti u ponudi kao obična kopija zajedno sa izjavom koju ovjerava ponuđač, čija je forma propisana od strane Agencije za javne nabavke BiH, te čiji je obrazac sastavni dio ove tenderske dokumentacije kao Prilog IV.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je nakon prijema odluke o izboru dostaviti u roku od 5 dana originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje ekonomsku i finansijsku sposobnost.

- Tehnička i profesionalna sposobnost - član 48-51. Zakona o javnim nabavkama

Uslov:

Ponuđač  je dužan dokazati:

- da je u posljednjih 5 (pet) godina ili od datuma registracije odnosno početka poslovanja, ako je kandidat/ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godine, uspješno izvršio iste ili slične ugovore koji su u vezi sa predmetnom nabavkom i to najmanje zbirno 50.000,00 KM bez PDV-a.

Dokaz:

Ponuđač  je  dužan  u  ponudi  dostaviti  sljedeće  dokaze  u  svrhu  dokazivanja činjenica navedenih u tački 5):

- Spisak izvršenih ugovora, a koji su vezi sa predmetnom nabavkom, za period od pet godina ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od pet godine, i to najmanje zbirno 50.000,00 KM bez PDV-a.

Uz listu izvršenih ugovora ponuđač je dužan priložiti potvrde drugih ugovornih strana o uspješno realizovanim ugovorima, koji su u vezi sa predmetnom nabavkom.

Potvrda o uredno izvršenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke:

-naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata;

-predmet ugovora;

-vrijednost ugovora;

-vrijeme i mjesto izvršenja ugovora;

-navode o uredno izvršenim ugovorima.

Dokaz iz tačke 4) a) se podnosi u formi spiska izvršenih ugovora, uz potvrdu o njihovoj realizaciji koju daje druga ugovorna strana. Ukupna vrijednost  priloženih uspješno realizovanih ugovora mora iznositi zbirno 50.000,00 KM bez PDV-a.

U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ,važi izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim  pokušajima da se takve potvrde obezbjede.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe dostavljaju zajedno dokaze u smislu ispunjavanja uslova.

- Pismena izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu Izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava treba biti u skladu sa formom utvrđenoj kao u Prilogu V ove tenderske dokumentacije.

- Posebno definirani uslovi za kvalifikaciju ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača

U slučaju da ponude dostavljaju grupe ponuđača:

- Dokumenti koji su navedeni pod tačkom c) 1)  (lična sposobnost) i tačkom c) 3) (sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti) ove tenderske dokumentacije moraju se posebno dostaviti / pripremiti za svakog člana grupe ponuđača

- Članovi  grupe  ponuđača mogu dostaviti  jedan set  ostalih dokumenata, koji su traženi tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može biti član grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke. Član grupe ponuđača ne može biti član druge grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke. U suprotnom će ugovorni organ odbaciti obje ponude kao nedopuštene.

Članovi grupe ponuđača solidarno odgovaraju za sve obaveze grupe ponuđača.

- PODACI O PONUDI

- Sadržaj ponude i način izrade ponude

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

Sadržaj ponude – Ponuda treba da sadrži:

- ime i sjedište ponuđača, a za grupu ponuđača podatke o svakom članu grupe ponuđača, kao i jasno određenje člana grupe koji je ovlašteni predstavnik grupe ponuđača za učešće u postupku javne nabavke, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora,

- popunjeni obrazac za ponudu – radova  (Prilog I);

- obrazac za cijenu ponude (Prilog II);

- izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama (Prilog III);

- dokaz po pitanju ispunjavanja uslova profesionalne sposobnosti (član 46.) i ekonomske i finansijske sposobnosti

- izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama  (Prilog IV);

- dokaz po pitanju ispunjavanja uslova tehničke i profesionalne sposobnosti pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama (Prilog V);

- izjava o prihvatanju općih i posebnih uslova tenderske dokumentacije (Prilog VI);

- izjava o povjerljivim informacijama (Prilog VII);

- ukoliko se radi o grupi ponuđača izjava ponuđača (Prilog VIII);

- nacrt ugovora potpisan od strane ovlaštenog lica ponuđača (Prilog IX);

- izjava o dostavljanju bezuslovne bankarske garancije (Prilog X);

- Izjava o garantnom roku (Prilog XI)

- popis dokumenata uz ponudu koji čini sadržaj ponude (Prilog XII).

Ponuda mora sadržavati sve navedene elemente, kako bi se smatrala potpunom.

Ponude koje ne budu sadržavale sve tražene elemente bit će odbačene.

Ako ponuđač nije u sistemu poreza na dodatnu vrijednost, u obrascu za cijenu ponude i izjavi ponuđača, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodatnu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodatnu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodatnu vrijednost ostavlja se prazno.

Ako se radi o grupi ponuđača, obrazac za dostavljanje ponude sadrži podatke za svakog člana grupe ponuđača, uz obveznu naznaku člana grupe ponuđača koji je ovlašten za komunikaciju s ugovornim organom.

Način izrade ponude

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude numerisane. Pod čvrstim uvezom se podrazumijeva da ponude moraju biti uvezane/ukoričene u knjigu ili da ponuda bude uvezana u fasciklu sa metalnim mehanizmom ili uvezana spiralnim uvezom i uz to osigurana jamstvenikom čija su oba kraja na prvoj ili posljednjoj strani pričvršećena utisnutim žigom ili naljepnicom ovjerenom pečatom dobavljača, a u svrhu izbjegavanja manipuliranja stranicama ponude. Ukoliko ponuda ne bude čvrsto uvezana i numerirsana na gore navedeni način ista će se smatrati neprihvatljivom i bit će odbačena iz daljnjeg postupka nabavke.

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova na naprijed opisani način.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Garancija kao dio ponude se ne numeriše. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Izuzetno od prethodnog stava, ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbijeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i ovoj tenderskoj dokumentaciji/TD.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.

- Način dostave ponude

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji, u zatvorenoj koverti na adresu ugovornog organa:

JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo

Ulica Medrese 9

71000 Sarajevo

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

a) naziv i adresa ugovornog organa,

b) naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

c) evidencijski broj nabavke,

d) naziv predmeta nabavke,

e) naznaka „ne otvarati“

Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuđači dostave više modaliteta ponude.

- Navođenje mogućnosti za podnošenje alternativnih ponuda

Nije dopušteno dostavljanje alternativnih ponuda.

- Način određivanja cijene ponude

Ponuđač izražava cijenu ponude u konvertibilnim markama (KM). Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude.

Cijena ponude piše se brojevima i slovima. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

U toku ugovornog perioda cijene pojedinačnih radova se ne mogu mijenjati.

U cijenu ponude bez poreza na dodatnu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, sa tim da se popusti posebno navode, u koloni posebno naznačenoj u obrascu za cijenu ponude.

Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijenu, smatrat će se da nije ponudio popust.

Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00.

Cijena ponude je nepromijenjiva.

- Kriterij za dodjelu ugovora

Kriterij za dodjelu ugovora, u skladu sa članom 64. Zakona, jeste najniža cijena.

Ugovor će se dodjeliti ponuđaču na osnovu kriterija najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude. Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu. O cijeni se neće pregovarati.

E-aukcija

Ugovorni organ će nakon prijema, otvaranja i analize ponuda provesti e-aukciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Sl.list BiH“, broj: 66/16 od 06.09.2016. godine).

E-aukcija se provodi putem Portala javnih nabavki BiH. Svi ponuđači, koji dostave prihvatljive ponude, će bit obavješteni putem portala o datumu i vremenu održavanja e-aukcije  (ponuđači čije ponude nisu prihvatljive neće se pozvati na e-aukciju), a sve u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Sl. glasnik BiH“, br. 66/16). U slučaju prijema jedne prihvatljive ponude e-aukcija  se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.

- Jezik i pismo ponude

Ponuđač podnosi ponudu na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Štampana literatura, brošure, katalozi ili slično prilažu se bez prijevoda.

- Period važenja ponude

Ponude moraju važiti 60 dana, računajući od datuma otvaranja ponuda.

Ukoliko  ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u tenderskoj dokumentaciji.

U periodu važenja ponude, ugovorni organ može zahtijevati od ponuđača, u pisanoj formi, da produži period važenja do određenog roka.

Ako ponuđač ne odgovori na pismeni zahtjev ugovornog organa u pogledu produženja perioda važenja ponude ili ne pristane produžiti rok važenja ponude ili ne osigura produženje garancije za ozbiljnost ponude, smatra se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljnjem toku postupka.

Ponuđač koji pristane produžiti period važenja ponude, i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžava period važenja ponude i dužan je osigurati produženje garancije za ozbiljnost ponude. U periodu produženja važenja ponude ponuda se ne može mijenjati.

- Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

Ponude se dostavljaju na način definiran u tački d) 2) ove tenderske dokumentacije.

Ponude se dostavljaju na adresu ugovornog organ: JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo, adresa: Medrese 9

Datum i vrijeme prijema ponuda je naveden u Obavještenju o nabavci objavljenom na Portalu javnih nabavki.

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

- Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda će se održati u terminu koji je naveden u Obavještenju o nabavci, u prostorijama ugovornog organa: JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo, na adresi: Medrese 9.

- Nacrt ugovora

Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora / Prilog IX , koji je potrebno dostaviti potpisan u ponudi.

- OSTALI PODACI

- Garancija za uredno izvršenje ugovora

Ponuđač je obavezan dostaviti IZJAVU da će obezbijediti Garanciju za uredno izvršenje ugovora u vidu BEZUSLOVNE BANKARSKE GARANCIJE, te ista ne može iznositi više od 10% vrijednosti ugovora. (Prilog X)

Izvođač radova je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana zaključivanja Ugovora dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u obliku bezuslovne bankarske garancije u iznosu od 10 % (deset posto) od vrijednosti Ugovora sa PDV-om, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije ili bez prava prigovora, sa rokom važnosti: period trajanja Ugovora + 30 (trideset) dana.

Bezuslovna bankarska garancija mora biti izdata od strane banke u formi koja je utvrđena Pravilnikom o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Sl.glasnik BiH“, broj 90/14), na prvi poziv plativa na iznos od 10% od ukupno izvršene vrijednosti radova, sa rokom važnosti garancije: period važenja ugovora + 30 (trideset) dana.

U skladu sa članom 7. Pravilnika o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora,  garancija za uredno izvršenje ugovora dostavlja se u originalu. Garancija ne smije biti ni na koji način oštećena (bušenjem i sl.) jer probušena ili oštećena garancija se ne može naplatiti. Ukoliko garancija za uredno izvršenje ugovora nije dostavljena na propisan način, shodno uslovima iz tenderske dokumentacije i u roku koji je odredio Ugovorni organ, zaključeni ugovor će se smatrati apsolutno ništavnim.

Ukoliko ne nastupi nijedan od slučajeva koji bi zahtijevao realizaciju garancije za uredno izvršenje ugovora, Ugovorni organ će izvršiti povrat dokumenta ili sredstava koji predstavljaju garanciju za dobro izvršenje posla prema uslovima iz ugovora.

Potpisom ovog Ugovora Izvođač daje svoju bezuslovnu saglasnost Korisniku da može realizovati bankarsku garanciju iz stava (1) ovog člana u slučaju da Izvođač ne izvrši svoje obaveze iz ovog Ugovora, koje se odnose na ugovoreni rok završetka izvođenja radova, kvantitet i kvalitet izvedenih radova, kao i u slučaju da ne izvrši druge ugovorene obaveze iz ovog Ugovora.

Bezuslovna bankarska garancija iz stava (1) ovog člana će se čuvati kod Korisnika sve do ispunjenja ugovorenih obaveza Izvođača, a ako ne nastupi nijedan od slučajeva koji bi zahtijevao realizaciju garancije za uredno izvršenje posla, ista se vraća Izvođaču.

Ukoliko dođe do probijanja roka važnosti ove garancije, Izvođač je dužan produžiti važenje iste i to za period dok traje izvođenje radova, s tim da je produžena garancija za dobro izvršenje posla na 10 % (desetposto) od vrijednosti preostalih radova.

Bezuslovna bankarska garancija za dobro izvršenje posla će poslužiti za pokrivanje svake štete i troškova koje Korisnik može imati ukoliko Izvođač prekrši uslove iz Ugovora u garantnom periodu. Pokriće iz bankarske garancije ne oslobađa Izvođača odgovornosti sve do namirenja stvarne štete.

- Podugovaranje

Podugovarač je privredni subjekt koji za odabranog ponuđača, sa kojim je ugovorni organ zaključio ugovor o javnoj nabavci, isporučuje robu, pruža usluge ili izvodi radove koji su povezani sa predmetom nabavke.

Ponuđač je dužan da, u ponudi, dostavi izjašnjenje/izjavu da li namjerava dio ugovora podugovaranjem prenijeti na treće strane.

Ako ponuđač namjerava dio ugovora o javnoj nabavci dati u podugovor jednom ili više podugovarača, tada u ponudi mora navesti sljedeće podatke:

a) robu, usluge ili radove koje će isporučiti, pružiti ili izvesti podugovarač;

b) predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova;

c) podatke o podugovaraču, i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.

Ako se ponuđač izjasni da namjerava dio ugovora podugovaranjem prenijeti na treće strane, ugovorni organ će u ugovor o javnoj nabavci unijeti tu odredbu kao osnov za zaključivanje podugovora između izabranog ponuđača i podugovarača.

Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor neće sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog pismenog odobrenja ugovornog organa. Elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovarača obavezno se saopštavaju ugovornom organu blagovremeno, prije sklapanja podugovora. Ugovorni organ će izvršiti provjeru kvalifikacija podugovarača u skladu sa članom 44. Zakona i obavijestiti dobavljača o svojoj odluci najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o podugovaraču. U slučaju odbijanja podugovarača, ugovorni organ dužan je navesti objektivne razloge odbijanja.

Nakon što ugovorni organ odobri podugovaranje, dobavljač kojem je dodijeljen ugovor dužan je prije početka realizacije podugovora dostaviti ugovornom organu podugovor zaključen sa podugovaračem, kao osnov za neposredno plaćanje podugovaraču, i koji kao obavezne elemente mora sadržavati sljedeće:

a) robu, usluge ili radove koje će isporučiti, pružiti ili izvesti podugovarač;

b) predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova;

c) podatke o podugovaraču, i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.

Odabrani ponuđač mora svom računu priložiti račune svojih podugovarača koje je prethodno potvrdio.

Dobavljač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

- Obilazak mjesta ili lokacije (za izvođenje radova)

Ponuđači u vlastitoj organizaciji obilaze lokaciju/teren za izvođenje radova. Ukoliko žele da obiđu mjesto izvođenja radova, onda se prethodno trebaju najaviti navedenoj kontakt osobi pod tačkom a) 2).

- Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču

Plaćanje odabranom Izvođaču radova će izvršiti Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS, na žiro račun izvođača koji je dostavljen u ponudi, nakon prijema fakture i dostavljenog izvještaja sa potvrdom o izvršenju ugovora sa ostalom popratnom dokumentacijom.

- Rok za donošenje odluke o izboru

U smislu člana 70. stav (1) Zakona ugovorni organ donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka nabavke u roku koji je određen u tenderskoj dokumentaciji kao rok važenja ponude, a najkasnije u roku od sedam dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom periodu roka važenja ponuda, u skladu sa članom 60. stav (2) Zakona.

Ugovorni organ će odluku o izboru najpovoljnieg ponuđača dostaviti svim ponuđačima u postupku nabavke u roku od 5 dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem, ili putem pošte, ili neposredno.

- Naziv i adresa žalbenog organa kojem se izjavljuje žalba i rok u kojem se izjavljuje

Žalbu može podnijeti svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja Ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda Zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a u skladu sa članom 99. Zakona.

Žalba se dostavlja na adresu ugovornog organa:

JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo

Ulica Medrese 9

71000 Sarajevo

Ugovorni organ dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja žalbe utvrditi blagovremenost, dopuštenost i da li je žalba izjavljena od ovlaštenog lica. Ako ugovorni organ utvrdi da je žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlaštenog lica, odbacit će je zaključkom. Protiv ovog zaključka žalilac ima mogućnost podnošenja žalbe Uredu za razmatranje žalbe (URŽ) i to u roku od 10 dana od dana prijema zaključka.

Rokovi izjavljivanja žalbe ugovornom organu su definisani u članu 101. Zakona o javnim nabavkama.

- Ostali podaci koji su bitni

7.1 Povjerljivost

Ponuđači moraju napraviti spisak informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim (popunjen po šemi koja se nalazi u Prilogu VII ove tenderske dokumentacije). Ukoliko ponuđači određene informacije / podatke iz ponude označavaju povjerljivim, odnosno poslovnom tajnom, dužni su da u ponudi navedu i pravni osnov na temelju kojeg su ti podaci tajni i povjerljivi.

Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati:

a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad, od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da li je određeni ponuđač ponudio robu, usluge ili rad u skladu sa tehničkom specifikacijom;

c) potvrde, uvjerenja od kojih zavisi kvalifikacija vezana za ličnu situaciju kandidata / ponuđača.

Ako ponuđač kao povjerljive označi podatke koji, prema odredbama prethodnog stava, ne mogu biti proglašeni povjerljivim podacima, oni se neće smatrati povjerljivim.

7.2 Pismena izjava ponuđača da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci:

U skladu sa članom 52. stav (10) Zakona svaki ponuđač dužan je u ponudi dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci.

Ukoliko ponuđač ne dostavi navedenu izjavu ponuda će biti odbačena.

Obrazac navedene izjave je dat u Prilogu I ove tenderske dokumentacije i čini njen sastavni dio.

7.3 Izmjene i dopune tenderske dokumentacije

Ugovorni organ može napraviti izmjene i dopune tenderske dokumentacije pod uslovom da se one dostave zainteresiranim ponuđačima istog dana, a najkasnije pet dana prije isteka utvrđenog roka za prijem ponuda. U slučaju da takve izmjene podrazumijevaju suštinsku promjenu predmeta nabavke, ugovorni organ produžit će rok za prijem ponuda u zavisnosti od složenosti predmeta nabavke. Rok za produženje ne može biti kraći od sedam dana.

7.4 Preuzimanje tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na portalu Javnih nabavki.

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na web portalu javnih nabavki BiH: www.ejn.gov.ba. Tenderska dokumentacija se može preuzeti do 20.8.2024. godine.

7.5 Pojašnjenja tenderske dokumentacije

Zahtjev za pojašnjenjem i druge informacije, mogu se dobiti isključivo putem portala “e- Nabavke” na adresi www.ejn.gov.ba. Zainteresovani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ugovorni organ će odgovor putem portala dostaviti svim ponuđačima koji su preuzeli tendersku u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije pet dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda.

Ako odgovor ugovornog organa dovodi do izmjena tenderske dokumentacije i te izmjene od ponuđača zahtijevaju da izvrše znatne izmjene i/ili da prilagode njihove ponude, ugovorni organ dužan je produžiti rok za podnošenje ponuda najmanje za sedam dana.

7.6 Neprirodno niska ponuđena cijena

U slučaju da škola ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima pravo da izvrši provjeru cijenu, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu pripreme modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14) i člana 66. Zakona o javnim nabavkama, te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude.

Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti škola i o tome obavjestiti ponuđača u pismenoj formi.

U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazložnje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti izvesti radove po toj cijeni, takvu ponuda se odbija.

7.7 Provjera računske ispravnosti ponude

Ugovorni organ obavezan je provjeriti računsku ispravnost ponude. Kada cijena ponude bez PDV-a izražena u obrascu za cijenu ponude ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u obrascu ponude, važi cijena ponude bez PDV-a izražena u obrascu za cijenu ponude. U zahtjevu za prihvatanje ispravke računske greške koju ugovorni organ obavezno mora tražiti, označava se koji dio ponude je ispravljan, kao i nova cijena ponude proizašla nakon ispravke. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

Ugovorni organ ima pravo da trži pismeno pojašnjenje ponude, ali se traženjem ili pojašnjenjem ponude ne smije mijenjati suština ponude.

7.8 Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštom, u skladu sa članom 99. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Rokovi izjavljivanja žalbe ugovornom organu su definisani u članu 101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Žalilac je obavezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u skladu sa članom 108. Zakona o javnim nabavkama BiH.

PRILOZI TENDERSKE DOKUMENTACIJE:

      - Obrazac za ponudu- radova - Prilog I

      - Obrazac za cijenu ponude - Prilog II

      - Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama - Prilog III

      - Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama - Prilog IV

      - Izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim  nabavkama - Prilog V

      - Izjava o prihvatanju općih i posebnih uslova tenderske dokumentacije - Prilog VI

      - Izjava o povjerljivim informacijama - Prilog VII

      - Izjava ponuđača (samo za grupu ponuđača) - Prilog VIII

      - Nacrt ugovora - Prilog IX

      - Izjava o dostavljanju bezuslovne bankarske garancije – Prilog X

      - Izjava o garantnom   roku – Prilog XI

      - Obrazac sadržaja ponude – Prilog XII

Direktor

doc.dr. Samir Pačavar

Prilog I

OBRAZAC ZA PONUDU - RADOVA

Broj nabavke: .....................................

Broj obavještenja sa Portala JN.......................................

UGOVORNI ORGAN

| Naziv ugovornog organa | JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn SARAJEVO |
| --- | --- |
| Adresa | Medrese 9, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina |
| Sjedište | Sarajevo |

PONUĐAČ_______________________________________________________

ID broj:__________________________________________________________

Adresa ponuđača __________________________________________________

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje i se podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu)

| Ime i prezime |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Faks |  |
| E-mail |  |

IZJAVA PONUĐAČA

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci ............................., dana ..........................., dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1.  U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br. ....................., ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za izvođenje radova na adaptaciji i renoviranju školskih sala, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

3. Cijena naše ponude bez uračunatog PDV-a je _____________________________________KM

Popust koji dajemo na cijenu ponude je _____________________________________________ %

Cijena naše ponude sa uključenim popustom je _____________________________________  KM

PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom je ___________________________________ KM

Ukupna cijena za ugovor je _____________________________________________________  KM

(Ukupna cijena slovima: ___________________________________________________________)

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4.      Ova ponuda važi ______________________________________ (broj dana ili mjeseci se upisuju i brojčano i slovima, a u slučaju da se razlikuju, validan je rok važenja ponude upisan slovima), računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do [...../...../.....] (datum).

5.	Podugovaranje:

- Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora

- Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak) _____________________

i/ili

- Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima)  _________________________________________________

- Nemamo namjeru podugovaranja.

(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke)

6. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su navedeni u TD i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u TD zbog koje bi bili isključeni iz učešća.

Ukoliko naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se dostaviti dokaze o kvalificiranosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom u roku koji je utvrđen u TD, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača:.....................................................

Potpis ovlaštene osobe: ..............................................

Mjesto i datum: ........................................

Pečat preduzeća:

Prilog II

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – RADOVA

Naziv ponuđača _____________________

Ponuda br. __________________________

| REKONSTRUKCIJA SPORTSKE SALE JU SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN SARAJEVO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis radova |  | Jed. mjera | Količina | Jedinična cijena (KM) | Ukupna cijena (KM) |
|  | I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža postojećih drvenih vrata sa nadsvjetlom sa svim pripadajućim elementima, sa utovarom i odvozom na deponiju po izboru Vlasnika. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |
|  | Poz. 1 Jednokrilna vrata sa nadsvjetlom dim. 110x255 cm |  | kom | 1,00 |  |  |
| 2 | Pažljiva demontaža, reparacija i ponovna montaža postojećih kliznih vrata. Krilo od čelične podkonstrukcije sa ispunom od lima i OSB ploča. Reparacija podrazumijeva demontažu postojećih kliznih nosača i vodilice, sa predajom istih Korisniku, te nabavka, doprema i ugradnja novih klizača i vodilice, dimenzioniranih prema težini postojećeg krila vrata, sa svim pripadajućim elementima, sve do potpuno funkcionalnog stanja. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |
|  | Poz. 2 Klizač za postojeće krilo vrata dim. 240x255 cm |  | kom | 1,00 |  |  |
| 3 | Demontaža postojećih slomljenih drvenih ripstola-švedskih ljestvi sa svim pripadajućim elementima, sa utovarom i odvozom na deponiju po izboru Vlasnika. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |
|  | Poz. 3 Ripstol dim. 180x250 cm |  | kom | 2,00 |  |  |
| 5 | Pažljiva demontaža, reparacija i ponovna montaža postojećih drvenih ripstola-švedskih ljestvi sa svim pripadajućim elementima. Reparacija podrazumijeva brušenje postojećih drvenih elemenata i čeličnih ankera, evenualno fiksiranje oslabljenih veza izmedju elemenata, ponovno lakiranje akrilnim bezbojnim lakom 2x, ekološki prihvatljiv, na bazi vode. Obračun po kom repariranog i funkcionalnog elementa |  |  |  |  |  |
|  | Poz. 3 Ripstol dim. 180x250 cm |  | kom | 6,00 |  |  |
| 6 | Pažljiva demontaža, reparacija i ponovna montaža postojećih gusanih radijatora sa svim pripadajućim elementima. Reparacija podrazumijeva čišćenje, brušenje postojećih elemenata, nabavku, dopremu materijala, ponovno lakiranje temeljnom bojom i završnim lakom za radijatore u bijeloj boji, te nabavku, dopremu i ugradnju novih termo ventila. Obračun po kom repariranog i funkcionalnog elementa |  |  |  |  |  |
|  | ~Radijator dim. 170x90 cm |  | kom | 8,00 |  |  |
| 7 | Čišćenje, brušenje postojećih cijevi grijanja, ponovno lakiranje temeljnom bojom i završnim lakom za radijatore u bijeloj boji, sa nabavkom i dopremom materijala, zaštitom okolnih elemenata i potrebnom skelom. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun m2 |  | m2 | 15,00 |  |  |
| 8 | Čišćenje, brušenje postojeće čelične konstrukcije za koš, uže i sl. sportsku opremu, ponovno lakiranje temeljnom bojom i završnim lakom za metal, sa nabavkom i dopremom materijala, zaštitom okolnih elemenata i potrebnom skelom. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun m2 |  | m2 | 6,00 |  |  |
| 8a | Čišćenje, brušenje postojećih zaštitnih unutrašnjih rešetki na prozorima, čelični ramovi sa lokalnom reparacijom mreže kao ispune, ponovno lakiranje temeljnom bojom i završnim lakom za metal, sa nabavkom i dopremom materijala, zaštitom okolnih elemenata i potrebnom skelom. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 rešetke (ram fi 3 cm, ispuna mreža okno 5x5 cm) |  | m2 | 56,32 |  |  |
| 9 | Pažljivo rušenje stropne konstrukcije od daščanog pokova, trstike i maltera, do nosive rebraste ab konstrukcije, sa demontažom postojeće elektro opreme i razvoda. Utovar i odvoz viška materijala na gradsku deponiju, opremu odvesti na deponiju po izboru Korisnika. Voditi računa o osiguranju i stabilnosti objekta pri rušenju i deponovanje šute. Cijenom obuhvatiti i potrebnu skelu. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun m2 |  | m2 | 166,80 |  |  |
| 10 | Struganje zidnih površina od stare boje i obijanje nenosivog maltera sa čišćenjem podloge i pripremnim radovima za ugradnju novog maltera. Stvarna površina će se ustanoviti nakon pregleda nosivosti postojećeg maltera sa Nadzorom. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun m2 |  | m2 | 250,94 |  |  |
| 11 | Demontaža, utovar i odvoz na gradsku deponiju po izboru Korisnika postojećeg parketa i komplet podne podkonstrukcije do ab podloge/estriha, sa čišćenjem podloge od ostataka ljepila, brušenjem neravnina, zapunjavanjem eventualnih pukotina poliuretanskim smolama, sve kao priprema za postavljanje nivelir mase. Dostaviti dokaz o adekvatnom deponovanju ove vrste demontiranog materijala (parket sa ljepilom i lakom) |  |  |  |  |  |
|  | Obračun m2 |  | m2 | 180,00 |  |  |
|  | PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  |  |
|  | II ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, doprema potrebnog maltera, te mašinsko grubo i fino malterisanje zidanih zidova i obijenog maltera PCM 1:3:9 sa predhodnim nanošenjem impregnacije. Na svim uglovima ugrađene pocinčane ugaone lajsne. Cijenom predvidjeti potrebnu radnu skelu. Stvarna površina će se ustanoviti nakon pregleda obijenog maltera sa Nadzorom (procijenjeno 40% površine). |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  | m2 | 100,38 |  |  |
| 2 | Izrada monolitnog spuštenog stropa na jednostrukoj potkonstrukciji od pocinčanih čeličnih profila. CD profili 60/27, kao nosivi/montažni profili, učvršćeni direktnim ovjesom za nosivu konstrukciju. Klasa nosivosti 0,40 kN. Rubni profil uz zidove UD28x27mm. Visina spuštanja do 10 cm. Podgled (obloga) u dva sloja: 1. Sloj-unutrašnja ploča 1xGKB debljine d=12,5 mm. 2. Sloj – kao vanjsku plocu postaviti Diamant plocu d=12,5 mm, dilatiranu od obodnih zidova. Izolacijski sloj kamene vune u međuprostoru, debljine min 50 mm sa paropropusnom vodonepropusnom folijom. Konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča bandažiranjem - u svemu prema tehničkom listu i nacrtima iz projekta. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun m2 |  | m2 | 171,20 |  |  |
| Za ovu stavku je potrebno u produžetku navesti NAZIV PROIZVODA i PROIZVODJAČA, te dostaviti tehnički list i atest ponudjenog proizvoda: ____________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka, doprema materijala, gletovanje 2x sa mrežicom, brušenje i bojenje unutrašnjih zidova i stropova, 2x poludisperzivnom bojom sa svim potrebnim međufazama. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  | m2 | 390,54 |  |  |
| 4 | Nabavka, doprema materijala, gletovanje 2x sa mrežicom, brušenje i bojenje unutrašnjih zidova, 2x latex perivom bojom sa svim potrebnim međufazama. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  | m2 | 43,56 |  |  |
| 4 | Nabavka, doprema materijala i bojenje unutrašnjih OSB zidnih obloga, 2x latex perivom bojom za drvo, sa svim potrebnim predradnjama. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  | m2 | 91,00 |  |  |
|  | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |
|  | III BRAVARSKI/STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja bravarskih pozicija napravljenih od Alu profila FEAL ili slicno, dubine ugradnje 45 mm bez prekinutog termickog mosta. Ispuna alu termo panelom, nadsvjetlo termopan staklom 3.3.2+12+6 (lamistal sa unutranje strane sale). Okovi na vratima su prvoklasni, tri usadne šarke po krilu, kvaku, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa. Vrata sa donje strane imaju četkice(gumu) radi sprečavanja produvavanja. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban alat, dodatni materijal, silikoniranje, odbojnike za vrata, opsivne lajsne kao i pomoćni pribor. Sve ostale specifikacije kao u šemama bravarije. Obračun po kom. finalno ugrađenog i obrađenog elementa. |  |  |  |  |  |
|  | Poz. 1 Jednokrilna vrata sa nadsvjetlom dim. 110x255 cm |  | kom | 1,00 |  |  |
| Za ovu stavku je potrebno u produžetku navesti NAZIV PROIZVODA i PROIZVODJAČA, te dostaviti tehnički list i atest ponudjenog proizvoda: _________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, doprema i ugradnja drvenih ripstola-švedskih ljestvi sa svim pripadajućim elementima (po uzoru na postojeće - dva bočna i srednji nosač, izbačen vrh, sa 15 poprečnih ljestvica ovalnog oblika, gornje ljestvice izbačene, sa pratećim anker pločama i komplet montažnim materijalom). Stranice - 100% čamovina (lamelirana), letvice - 100% bukovina. Poseban način uklapanja prečki garantuje najveću izdržljivost pri maksimalnim težinama. Prečke moraju biti provučene cijelom dužinom kroz nosive grede i osigurane ubodnim klinovima unutra. Lakiranje akrilnim bezbojnim lakom 2x, ekološki prihvatljiv, na bazi vode. Obezbijediti certifikat prema standardima za predmetnu sportsku opremu. Obračun po kom |  |  |  |  |  |
|  | Poz. 3 Ripstol dim. 180x250 cm |  | kom | 2,00 |  |  |
|  | Za ovu stavku je potrebno u produžetku navesti NAZIV PROIZVODA i PROIZVODJAČA, te dostaviti tehnički list i atest ponuđenog proizvoda: _______________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BRAVARSKI/STOLARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |
|  | IV PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja ekološke samorazlivajuće nivelir mase u nanosu do 3 mm, čvrstoće >25kN. Prethodno nanijeti protuprašni prajmer na pripremljenu postojeću podlogu. Nakon sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i usisavanje iste. |  |  |  |  |  |
|  | Obracun po m2 |  | m2 | 180,00 |  |  |
|  | Za ovu stavku je potrebno u produžetku navesti NAZIV PROIZVODA i PROIZVODJAČA, te dostaviti tehnički list i atest ponuđenog proizvoda: _______________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja višeslojnog sportskog parketa sljedećih karakteristika sa dozvoljenim odstupanjem ±5%: Multilayer parquet ASH Nature 18/5,2x190x2250mm ShockPad and Underlay 27mm Total system thickness: 46mm Special lacquered surface 9 certified ECARF certificate Parquet EN13489 certified Professional multisport EN14904 certified category A3 FIBA certificate |  |  |  |  |  |
|  | Obracun po m2 |  | m2 | 180,00 |  |  |
|  | Za ovu stavku je potrebno u produžetku navesti NAZIV PROIZVODA i PROIZVODJAČA, te dostaviti tehnički list i atest ponuđenog proizvoda: _______________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI: |  |  |  |  |  |
|  | V ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |  |
|  | U svim slijedećim stavkama, uz uvažavanje i specifičnog opisa u samoj stavci, podrazumijeva se: |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka do gradilišta i montaža specificiranog materijala, uključujući sve potrebne tehnološke operacije, sav potreban sitni montažni materijal, nadalje sva potrebna električna spajanja do pune funkcionalnosti uključujući sav potreban sitni spojni materijal kao i svi pripadni pripremni odnosno završni radovi, uključujući čišćenja i odnošenja viška i zaostalog materijala i sl. |  |  |  |  |  |
|  | Instalacije moraju biti izvedene u skladu s važećim BiH Pravilnicima. Sva oprema mora biti atestirana od strane Bosanskohercegovačkog zavoda za normizaciju odnosno odgovarajućih pravnih subjekata i imati prateću dokumentaciju na bosanskom jeziku. |  |  |  |  |  |
| Br. | Opis stavke | Jedinica mjere |  | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena |
| A. | INSTALACIJA RASVJETE |  |  |  |  |  |
|  | Isporuka i montaža rasvjetnih tijela: |  |  |  |  |  |
| 1. | S1 - Reflektor, 99W, 17476lm, 4000K LED, asimetrični 40°, IP66, IK08, kućište od ljevenog aluminijuma, zaštitno staklo 4mm. | kom |  | 6 |  |  |
|  | Za ovu stavku je potrebno u produžetku navesti NAZIV PROIZVODA i PROIZVODJAČA, te dostavi tehnički list i atest ponuđenog proizvoda: _______________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 2. | E1 - Panik svjetiljka, zidna, 3W LED, autonomija 3h, autotest, raspoznatljivost 30m, IP54, sa zaštitnom mrežom | kom |  | 1 |  |  |
|  | UKUPNO A: |  |  |  |  |  |
| B. | INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |  |
| 1. | Isporuka i montaža P/Ž prekidača, bijele boje, slijedećih tipova: |  |  |  |  |  |
|  | - obični 10A/230V | kom |  | 2 |  |  |
|  | UKUPNO B: |  |  |  |  |  |
| C. | KABLOVSKI RAZVOD |  |  |  |  |  |
| 1. | Isporuka i polaganje instalacionih vodiča, P/Ž u zidovima od cigle i N/Ž na odstojnim obujmicama u prostoru spuštenog stropa, za napajanje rasvjetnih tijela, tipa PP-Y 3x1,5 mm2. |  |  |  |  |  |
|  | Uz izvod predvidjeti sav sitni materijal (razvodne kutije, kleme i sl.). | m |  | 175 |  |  |
| 2. | Isporuka i polaganje instalacionih vodiča, P/Ž u zidovima od cigle i N/Ž na odstojnim obujmicama u prostoru spuštenog stropa, za napajanje izvoda za ventilator, tipa PP-Y 3x2,5 mm2. |  |  |  |  |  |
|  | Uz izvod predvidjeti sav sitni materijal (razvodne kutije, kleme i sl.). | m |  | 40 |  |  |
| 3. | Isporuka i polaganjeu AB ploči ili štemanjem P/Ž, na zid ili u podu cijevi za zaštitu kablova, sljedećih tipova i presjeka: |  |  |  |  |  |
|  | - PEHD fleksibilna cijev Ø25mm | m |  | 60 |  |  |
|  | - PVC fleksibilna cijev Ø23mm | m |  | 20 |  |  |
| 4. | Sitni i nespecificirani materijal. | kpl |  | 1 |  |  |
|  | UKUPNO C: |  |  |  |  |  |
| D. | OZVUČENJE |  |  |  |  |  |
| 1. | Isporuka i montaža N/Ž razvodne kutije 10x10cm, | kom |  | 2 |  |  |
| 2. | Isporuka i polaganje instalacionih vodiča, P/Ž u zidovima od cigle i N/Ž na odstojnim obujmicama u prostoru spuštenog stropa, za napajanje izvoda za ventilator, tipa PP-L 3x2,5 mm2. | m |  | 50 |  |  |
| 3. | Sitni montažni i instalacioni materijal (vijci, dible, konektori, vezice i sl.) | pšl |  | 1 |  |  |
|  | UKUPNO D: |  |  |  |  |  |
| E. | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1. | Ispitivanje instalacija jake i slabe struje i predaja ispitnih protokola Investitoru. Nakon završetka radova izvršiti funkcionalno ispitivanje i odgovarajuća mjerenja. Instrument za mjerenja mora biti atestiran u toku protekle tri godine. Nakon završetka mjerenja, uz ostalu dokumentaciju, priložiti potvrdu da je firma certificirana za predmetnu oblast, kao i certifikat o atestu instrumenta. | kpl |  | 1 |  |  |
|  | UKUPNO E: |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA: |  |  |  |  |  |
| A. | INSTALACIJA RASVJETE |  |  |  |  |  |
| B. | INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |  |
| C. | KABLOVSKI RAZVOD |  |  |  |  |  |
| D. | OZVUČENJE |  |  |  |  |  |
| E. | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJE: |  |  |  |  |  |

|  | REKONSTRUKCIJA SPORTSKE SALE - SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN Sarajevo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vrsta radova |  |  | CIJENA (KM bez PDV-a) |  |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| II | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| III | BRAVARSKI/STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| IV | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| V | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |
|  | UKUPNO I+II+II+IV+V: |  |  |  |  |

| NAZIV TABELE | UKUPNO KM BEZ PDV-a |
| --- | --- |
| TABELA Rekonstrukcija sportske sale - Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo |  |
| POPUST |  |
| UKUPNA CIJENA PONUDA SA POPUSTOM I BEZ PDV-a Slovima:___________________________________________________________ |  |

Potpis ponuđača

__________________________

Napomena:

1.Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

2.Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

3.U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.

4.Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

5.Ovaj obrazac za cijenu ponude je jedan od mogućih opcija

6.Ponuđači su obavezni u Obrascu za cijenu ponude upisati ukupnu cijenu bez PDV-a i ukupnu cijenu sa popustom bez PDV-a brojevima i slovima.

Prilog III

IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 45. STAV (1) TAČAKA OD A) DO D) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, nižepotpisani______________________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: ____________________ izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog

društva ili obrta ili srodne djelatnosti ________________________________________ (Navesti

položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:____________________, čije sjedište se nalazi u ____________________(Grad/općina), na adresi ___________________

(Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke radova na adaptaciji i renoviranju školske sale u  JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo, putem otvorenog postupka, a kojeg provodi ugovorni organ JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4), pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač _____________________________ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka 	likvidacije;

c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

d) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u 	skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora

dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite

službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (10) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:_________________________

Mjesto i datum davanja izjave:________________________

Potpis i pečat nadležnog organa:________________________

Prilog IV

IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 47. STAV (1) TAČKA A)  I  STAV (4) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, nižepotpisani _________________________________(ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _______________________ izdatom od _________________________, u svojstvu prestavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti____________________________________________(navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:__________________________________, čije sjedište se nalazi u _________________________________(Grad/općina), na adresi ___________________________________ (Ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke radova na adaptaciji i renoviranju školske sale u  JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo Sarajevo, putem otvorenog postupka, a kojeg provodi ugovorni organ JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo a u skladu sa članom 47. stavovima (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću.

IZJAVLJUJEM

Dokumenti čije obične kopije dostavlja kandidat/ponuđač _______________________________u navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav (1) tačka a) je istovrsna sa originalom.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u  slučaju dodjele ugovora dostavi dokument iz člana 47. stav (1) tačkaa) na zahtjev ugovornog organa i u roku od 5 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke.

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da falsifikovanje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja krivično djelo predviđeno krivičnim zakonima u  BiH, te  da  davanje netačnih podataka u dokumentu kojim se dokazuje ekonomska i  finansijska sposobnost iz  člana 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do10.000,00 KM za ponuđače (pravnolice) i od 200,00 KM do2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Izjavu dao:________________________

Mjesto i datum davanja izjave:___________________________

Potpis i pečat ponuđača/kandidata:_________________________

MP

Prilog V

PISMENA IZJAVA PONUĐAČA IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, nižepotpisani ____________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: ____________________ izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog

društva ili obrta ili srodne djelatnosti ________________________________________ (Navesti

položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:____________________, čije sjedište se nalazi u ____________________(Grad/općina), na adresi ___________________

(Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke radova na adaptaciji i renoviranju školske sale u  JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo, putem otvorenog postupka, a kojeg provodi ugovorni organ JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo, a u skladu sa članom 52. stav (10) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.

2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica.

3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.

4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.

5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao:________________________

Mjesto i datum davanja izjave:_____________________

Potpis i pečat nadležnog organa:____________________

Prilog VI

IZJAVA O PRIHVATANJA OPĆIH I POSEBNIH USLOVA IZ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Naziv ponuđača: _______________

Adresa ponuđača: _______________

ID broj ponuđača:____________________________________

Kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke izvođenja radova na adaptaciji i renoviranju školske sale u  JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo, prema zahtjevu iz tenderske dokumentacije

I Z J A V LJ U J E M

da su nam poznate sve opće i posebne odredbe iz ove tenderske dokumentacije za predmetnu nabavku, da iste prihvaćamo u cijelosti te da ćemo, u slučaju da naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, predmet nabavke izvršiti u skladu s tim odredbama i za cijenu navedenu u ovoj Ponudi.

U _______________, ____________ godine.

Za ponuđača:

_________________________________

(Čitko upisati ime i prezime ovlaštene osobe privrednog subjekta)

( M. P. )

________________________

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe privrednog subjekta)

Prilog VII

_________________________

(Naziv ponuđača)

___________________________

(Sjedište ponuđača)

___________________________

(Kontakt telefon)

___________________________

(Odgovorno lice)

___________________________

(PDV broj ili IDN broj ponuđača)

POVJERLJIVE INFORMACIJE

| Informacija koja je povjerljiva | Brojevi stranica s tim informacijama, u ponudi | Razlozi za povjerljivost tih informacija | Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive |
| --- | --- | --- | --- |

Potpis i pečat dobavljača  		___________________

Mjesto / datum

____________________

Prilog VIII

IZJAVA PONUĐAČA

(samo za grupu ponuđača)

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđač, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevom TD broj: ______________, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz TD za isporuku roba, u skladu sa uslovima utvrđenim u TD, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi i ograničenja.

3. Cijena naše ponude (bez PDV-a) je:   ___________________________________________KM;

Popust koji dajemo na cijenu ponude je: ___________________________________________KM;

Cijena naše ponude sa uključenim popustom je:  ____________________________________KM;

PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) je: _________________________________KM;

Ukupna cijena za ugovor je: ____________________________________________________ KM;

Slovima: ____________________________________________________________.

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz TD. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz Obrasca za cijenu ponude.

5. Ova ponuda važi_________________________ (broj dana ili mjeseci se upisuju i brojčano i slovima, a u slučaju da se razlikuju validan je rok važenja ponude upisan slovima), od isteka roka za prijem ponuda tj. do ________________ (datum).

6.  Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se:

a) dostavit dokaze o kvalifikovanosti u pogledu lične sposobnosti koji su traženi roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: _________________

Potpis ovlaštene osobe: _________________________________________________

Mjesto i datum: ________________________________________________________

Pečat preduzeća:

Prilog IX

NACRT UGOVORA

o izvođenju radova na adaptaciji i renoviranju školske sale u

JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo

između:

JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, ulica Medrese 9, ID broj 4200124800009, koju zastupa direktor Pačavar Samir ( u daljem tekstu: Naručilac radova)

i

____________________________ sa sjedištem u _____________, ul. ________________, ID broj___________________kojeg zastupa _________________  (u daljem tekstu: Izvođač radova)

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ugovora je izvođenje radova na adaptaciji i renoviranju školske sale u JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo, nakon okončanog otvorenog postupka javne nabavke, a na osnovu elemenata specificiranih u ponudi Ponuđača broj________ od ________2024. godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Naručilac i Izvođač radova su saglasni da Ugovor realizuju prema već definisanim uslovima u tenderskoj dokumentaciji i to:

a) Naručilac radova prema zahtjevima u Tenderskoj dokumentaciji i

b) Izvođač radova, prema dostavljenoj ponudi i dokumentaciji sa preciziranim ponuđenim uslovima u ponudi za otvoreni postupak javne nabavke

Cijena i način plaćanja

Član 3.

(1) Vrijednost ugovorenih radova bez PDV-a iznosi ________________KM (slovima:_______________________).

PDV na ugovorenu vrijednost radova iznosi ___________KM (slovima:_____________________)

Ukupna vrijednost ugovorenih radova, sa uračunatim PDV-om iznosi _____________________KM (slovima:__________________________).

(2) Cijena ostaje nepromijenjena za vrijeme trajanja ugovora.

(3) Plaćanje odabranom Izvođaču radova će izvršiti Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS, na žiro račun izvođača koji je dostavljen u ponudi, nakon prijema fakture i dostavljenog izvještaja sa potvrdom o izvršenju ugovora sa ostalom popratnom dokumentacijom.

(4) Potrebnu dokumentaciju Izvođač radova  je dužan dostaviti na protokol Naručioca radova, na adresi: Medrese 9, 71000 Sarajevo.

(5) Obračun radova vršit će se na osnovu stvarno izvedenih količina radova, ovjerenih u listovima građevinske knjige.

Član 4.

(1) Izvođač je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana zaključivanja  potpisivanja Ugovora dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u obliku bezuslovne bankarske garancije u iznosu od 10 % (desetposto) od vrijednosti Ugovora sa PDV-om, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti: period trajanja Ugovora + 30 (trideset) dana.

(2) Potpisom ovog Ugovora Izvođač daje svoju bezuslovnu saglasnost Korisniku da može realizovati bankarsku garanciju iz stava (1) ovog člana u slučaju da Izvođač ne izvrši svoje obaveze iz ovog Ugovora, koje se odnose na ugovoreni rok završetka izvođenja radova, kvantitet i kvalitet izvedenih radova, kao i u slučaju da ne izvrši druge ugovorene obaveze iz ovog Ugovora.

(3) Bezuslovna bankarska garancija iz stava (1) ovog člana će se čuvati kod Korisnika sve do ispunjenja ugovorenih obaveza Izvođača, a ako ne nastupi nijedan od slučajeva koji bi zahtijevao realizaciju garancije za uredno izvršenje posla, ista se vraća Izvođaču.

(4) U slučaju da Izvođač jednostrano raskine ovaj Ugovor, Korisnik ima pravo da realizuje bezuslovnu bankarsku garanciju, kao i da zahtijeva naknadu troškova.

(5) U slučaju da bezuslovna bankarska garancija nije dostavljena ili je oštećena ili nije dostavljena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom i u roku koji je odredio Korisnik, ovaj Ugovor će se smatrati apsolutno ništavim.

(6) Ukoliko dođe do probijanja roka važnosti ove garancije, Izvođač je dužan produžiti važenje iste i to za period dok traje izvođenje radova, s tim da je produžena garancija za dobro izvršenje posla na 10 % (desetposto) od vrijednosti preostalih radova.

(7) Bezuslovna bankarska garancija za dobro izvršenje posla će poslužiti za pokrivanje svake štete i troškova koje Korisnik može imati ukoliko Izvođač prekrši uslove iz Ugovora u garantnom periodu. Pokriće iz bankarske garancije ne oslobađa Izvođača odgovornosti sve do namirenja stvarne štete.

Prava i obaveze

Član 5.

(1) Izvođač radova se obavezuje:

- Da će izvesti ugovorene radove stručno, kvalitetno i u skladu sa dokumentacijom iz tenderske dokumentacije, pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima, kao i standardima i normativima predviđenim za ugovorenu vrstu radova,

- Da će uredno voditi građevinsko – tehničku dokumentaciju, te da će obračun vršiti samo na osnovu prethodno ovjerenih količina izvršenih radova od strane Naručioca radova,

- Da će o svom trošku otkloniti sve nedostatke na izvršenim radovima koji se eventualno utvrde u toku izvođenja radova,

- Da otkloni sve nedostatke prilikom tehničkog prijema i primopredaje radova u roku koji odredi Naručilac radova,

- Da otkloni sve nedostatke u garantnom roku na koje ukaže Naručilac radova ili Nadzorni organ,

- Da će osigurati dokaze i kvalitetu radova i ugrađenih materijala  i opreme prema važećim standardima i zahtjevima iz tenderske dokumentacije,

- Da će organizovati i obezbijediti zaštitu svojih radnika, materijala i opreme na gradilištu i imovine uz gradilište,

- Da će snositi sve eventualne štete pričinjene trećim licima prilikom izvođenja radova, odnosno nastalih kao posljedica izvođenja radova,

- Da će omogućiti pristup Nadzornom organu Naručioca radova, u svakom momentu tokom izvođenja radova radi vršenja nadzora i koordinacije,

- Da će po završetku i primopredaji radova ukloniti sav višak materijala i opreme sa mjesta izvođenja radova,

- Da će sa Naručiocem radova i Nadzornim organom sačiniti zapisnik o završenim radovima.

(2) Naručilac radova se obavezuje:

-  Da preda dokumentaciju potrebnu za uvođenje Izvođača radova u posao,

-  Da uredno i blagovremeno dostavi svu potrebnu dokumentaciju Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS po okončanju radova, kako bi se izvršilo plaćanje,

- Da pravovremeno obavijesti Izvođača radova o eventualnim izmjenama u tehničkoj dokumentaciji.

Član 6.

Nadzorni organ posebno imenovan od strane Naručioca radova vrši nadzor i kordinaciju tokom realizacije ugovorenih poslova u ime Naručioca radova i pravovremeno ukazuje na nedostatke u izvršenju posla.

Član 7.

(1) Izvođač radova je obavezan omogućiti Naručiocu radova i Nadzornom organu pristup gradilištu u bilo koje vrijeme.

(2) Dok se budu odvijali radovi, u drugim dijelovima zgrade Naručioca radova ce se odvijati njihove aktivnosti, pa će se zbog toga provoditi posebne mjere zaštite i sigurnosti.

(3) Naručilac radova i Nadzorni organ ima pravo da, u bilo koje vrijeme, izvrši svaku vrstu kontrole i provjere u pogledu izvođenja radova koji su predmet ovog ugovora, vrste, količine i kvalitete korištenog materijala i opreme kao i u vezi sa poštivanjem tenderske dokumentacije.

Rok i mjesto izvođenja radova

Član 8.

(1) Izvođač radova se obavezuje da će posao iz člana 1. iz ovog Ugovora završiti u roku od 60 dana od dana uvođenja u posao od strane Naručioca radova.

(2) Rok izvođenja radova utvrđen u stavu 1. ovog člana produžava se:

- za slučaj smetnji uslovljenih nastupanjem više sile (za onoliko dana koliko je trajanje više sile ometalo normalan rad Izvođača),

- kada se ugovorne strane o tome pismeno sporazume.

(3) Rok za izvođenje radova može se izmijeniti samo u slučaju odobravanja od strane Naručioca radova i na pismeni zahtjev Izvođača radova.

(4) Zahtjev Izvođača radova će se prethodno razmotriti i ukoliko Naručilac radova utvrdi da je isti opravdan, pismeno će odobriti produženje roka.

(5) Mjesto izvođenja radova je JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn , ulica Medrese br. 9, Sarajevo.

Garantni rok

Član 9.

(1) Garantni rok za izvedene radove je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana kada Naručilac radova primi izvedene radove  po ugovoru.

(2) Izvođač radova se obavezuje da će sve nedostatke i kvarove, nastale kao posljedica loše kvalitete izvedbe, a koja se pojave u garantnom roku, otkloniti u roku od sedam (7) dana po prijavi Naručioca radova.

Ugovorna kazna

Član 10.

(1) U slučaju prekoračenja rokova predviđenih dinamikom izvođenja radova, Izvođaču radova se umanjuje naknada za obavljeni posao za svaki dan prekoračenja u iznosu od 0,03% od vrijednosti ugovora.

(2) Ukupna obračunata kazna zbog kašnjenja ne može biti veća od 5% od vrijednosti ugovora.

Izvođač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

(3) Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. (4) Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Izvođač nije mogao uticati niti ih predvidjeti

Član 11.

Po izvršenju radova Naručilac će izvršiti pregled i o eventualnim nedostacima izvijestiti Izvođača radova, koji je dužan iste otkloniti u roku od sedam (7) dana od dana obavijesti, o svom trošku.

Raskid ugovora

Član 12.

(1) Naručilac radova može raskinuti ugovor:

a)Ukoliko se Izvođač radova ne pridržava ugovorenih obaveza, odnosno ukoliko grubo krši odredbe ugovora,

b)Ako Izvođač radova ne ispunjava svoje obaveze,

c) Ukoliko kvalitet izvedbenih radova nie u skladu sa tehničkim propisima,

d)Ako Izvođač radova ne izvede radove u predviđenom roku, izuzev ako jeza odstupanje data pismena saglasnostz Naručioca radova,

e) Ako Ako Izvođač radova izvodi radove nekvalitetno i ne izvršava poslove po nalogu Naručioca radova,

f) Ukoliko poslove ustupi drugoj firmi ili podugovaraču poslova kojeg nije naveo u prihvaćenj ponudi,

g) U drugim situacijama u kojima se utvrdi opravdanost za raskid ugovora.

(2) Izvođač radova se obavezuje da će radove izvesti u skladu sa zahtjevom Naručioca radova i da će odmah postupiti po eventualnim primjedbama Naručioca radova/Nadzornog organa, u pogledu nedostataka na ime kvaliteta izvršene nabavke.

Završne odredbe

Član 13.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati mirnim putem, u protivnom nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 14.

Svaka od ugovornih strana moze otkazati ovaj Ugovor pismenim putem uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana iz svih razloga propisanih zakonom o obligacionim odnosima.

Član 15.

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Federacije BiH.

Član 16.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i traje 90 (devedeset) dana.

Član 17.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

NARUČILAC RADOVA                                                                   IZVOĐAČ RADOVA

Direktor                                                                                                          Direktor/ica

JU Srednja škola za tekstil,

kožu i dizajn Sarajevo

___________________						      ___________________

doc.dr. Samir Pačavar

Br.ugovora:__________________	           	                      Br.ugovora:_________________

Sarajevo,_____________ 2024.god.	            	                     Sarajevo,_____________2024.god

Prilog X

IZJAVA O DOSTAVLJANJU BEZUSLOVNE BANKARSKE GARANCIJE

Ja  ____________________________, lična karta broj______________________, izdata od strane

(ime i prezime ovlaštenog lica ponuđača)

__________________________ u svojstvu ovlaštenog lica ponuđača ________________________,

(naziv nadležnog organa)                                                                                    (puni naziv ponuđača)

sa sjedištem u ulici u______________________, broj_______,_________________________,

(naziv ulice )                                                       (grad općina)

ID broj ____________________________________, PDV broj ____________________________,

kao ponuđač u postupku javne nabavke  “Izvođenje radova na adaptaciji i renoviranju školske sale u JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo", pokrenute od strane Javna ustanova “Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo”  pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću dajem

I Z J A V U

Da će ponuđač _________________________________________________ dostaviti BEZUSLOVNU BANKARSKU GARANCIJU kao garanciju za uredno izvršenje ugovora u roku od 10 (deset) dana od dana zaključivanja Ugovora u obliku bezuslovne bankarske garancije u iznosu od 10 % (desetposto) od vrijednosti Ugovora sa PDV-om, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti: period trajanja Ugovora + 30 (trideset) dana.

Ukoliko garancija bude na bilo koji način oštećena (bušenjem i sl.) kao takva se neće moći naplatiti, saglasni smo se da se zaključeni ugovor smatra apsolutno ništavim.

U ___________________, ___________________ godine

(mjesto)                        (datum)

Izjavu dao:

M.P.

____________________________

(ime i prezime podnosioca izjave)

FORMA GARANCIJE ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

NAZIV I LOGO BANKE

GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

Datum:

Za:

Informisani smo da je naš klijent, __________________[ime i adresa najuspješnijeg ponuđača), od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, Vašom Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača,  broj:________od __________. / [naznačiti broj i datum odluke] odabran da potpiše, a potom i realizira ugovor o javnoj nabavi radova ________________(kratak opis ugovora) čija je vrijednost ……………KM.

Također smo informisani da, vi, kao ugovorni organ zahtijevate da se izvršenje ugovora garantira u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, što iznosi _____________KM, slovima:___________________   (naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije], da bi se osiguralo poštivanje ugovorenih obveza u skladu sa dogovorenim uslovima.

U skladu sa naprijed navedenim, ______________( ime i adresa banke), se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju sumu koju zahtijevate, s tim što ukupni iznos ne može preći ___________( naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu jamstva) u roku od tri radna dana po primitku Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da ponuđač/dobavljač ne ispunjava svoje obveze iz ugovora, ili ih neuredno ispunjava.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava po ovoj garanciji prihvatljiv je ako je poslan u potpunosti i ispravno kodiran teleksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog teleksom ili telegrafom na adresu:___________________________________________

Ova garancija  stupa na snagu ________________( navesti datum izdavanja garancije)

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana_________[ naznačiti datum i vrijeme garancije shodno uslovima iz nacrta ugovora).

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.

Ova garancija je vaše lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat

(BANKA)

Prilog XI

IZJAVA O GARANTNOM ROKU

Ja  _____________________________________, lična karta broj_______________, izdata od strane

(ime i prezime ovlaštenog lica ponuđača)

__________________________ u svojstvu ovlaštenog lica ponuđača ____________________

(naziv nadležnog organa)                                                                             (puni naziv ponuđača)

sa sjedištem u ulici u______________________, broj_______,______________________________,

(naziv ulice )                                                       (grad općina)

ID broj ___________________________________, PDV broj ______________________________

kao ponuđač u postupku javne nabavke „Izvođenje radova na adaptaciji i renoviranju školske sale u JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo " pokrenute od strane JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn   Sarajevo, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću dajem

I Z J A V U

Da ćemo po zaključenom ugovoru za izvedene radove dati garanciju od 24 mjeseca, a počev od dana izdavanja upotrebne dozvole  ili izrade zapisnika o primopredaji radova.

U ___________________, ___________________ godine

(mjesto)                        (datum)

Izjavu dao:

M.P.

____________________________

(ime i prezime podnosioca izjave)

Prilog XII

OBRAZAC SADRŽAJA PONUDE

(Memorandum ponuđača)

SADRŽAJ PONUDE

Naša ponuda sadrži dokumenta označena od 1 do __, i to:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Itd.

Za Ponuđača:

(ime i prezime, te potpis ovlaštene osobe)

M.P.

________________________________